Załącznik nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu nr OPS.RPO.271.1.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Doposażenie, dostawę oraz montaż sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagającego do wypożyczalni w ramach realizacji projektu 
pn. „Usługi społeczne – dla każdego!”.

- Uwagi ogólne:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagający w szacowanym terminie maksymalnie do 29.02.2020 r.

- W terminie 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy.

- Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 
od 7.00 do 15.00.

- Wraz ze sprzętem Wykonawca wyda Zamawiającemu:

- Karty gwarancyjne wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim.

- Instrukcje użytkowania w języku polskim.

- Sprzęt rehabilitacyjno-rehabilitacyjno-wspomagający zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru w siedzibie Zamawiającego 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiór dostawy doposażonego sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagającego odbędzie się na podstawie protokołu dostawy.

- Łóżko elektryczne – z regulacją wysokości segmentu oparcia pleców, uda oraz funkcją anty- Trendelenburga. Regulacja wysokości w zakresie od 40 do 80 cm. Bez funkcji Trendelenburga – 15 sztuk.

- Podnośnik transportowo-kąpielowy – udźwig min. 150 kg. W zestawie chusta transportowo-kąpielowa ze stabilizacją pleców – 2 sztuki.

- Wózek inwalidzki terenowo- pokojowy – sterowany joystickiem dla dorosłych –
2 sztuki.

- Wózek inwalidzki terenowo- pokojowy – sterowany joystickiem dla dzieci – 
1 sztuka.

- Materac piankowy – w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym, wymiary 200x90 cm – 10 sztuk.

- Krążki przeciwodleżynowe o Ø 15 x 5 cm (wielkość otworu 7 cm), Ø 40 x 5 cm (wielkość otworu 15 cm) w pokrowcu zmywalnym – 10 sztuk.

- Szafka przyłóżkowa drewniana – szafka na 4 kołach, szuflada wysuwana oraz kontener zamykany drzwiczkami. Szafa dwustronna umożliwiająca ustawienie 
z lewej i prawej strony łóżka – 2 sztuki.

- Rower magnetyczny poziomy – przystosowany do użytku komercyjnego. Min.
12 programów treningowych. Zasilanie sieciowe 230 V, regulacja oporu automatyczna – 5 sztuk.

- Wózek toaletowo-prysznicowy – 4 koła jezdne z blokadą. Uchylne podpory rąk, odejmowana miska pod siedziskiem – 5 sztuk.

- Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy prostokomorowy– przeznaczony do leczenia osób z odleżynami I i II stopnia wraz z pompą – 10 sztuk.

- Koncentrator tlenu – przystosowany do pracy w trybie ciągłym, podający mieszankę zawierającą niemniejszą niż 95% tlenu. Koncentrator przystosowany 
do użytku komercyjnego – 3 sztuki.

- Podpórka rehabilitacyjna – wysoka typu „ambonka” – 2 sztuki.

- Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna – z pompą – 10 sztuk.

- Podnośnik wannowy elektryczny – sterowany pilotem wodoszczelnym, zasilany baterią (litowo- jonowa): 12V/1,3Ah do wielokrotnego ładowania – 3 sztuki.

- Rotory na nogi – 5 sztuk.

- Rotory na ręce – 5 sztuk.